II раздел

Разовые работы 2012г. (жилая часть)

| № п/п | Перечень работ | Сроки исполнения | Результат | Исполнитель/ Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разовые работы 2012г. (Жилая часть) - замена задвижек ДУ80 на главных стояках ХВС и ГВС в подвалах корпусов 2,3 на полнопроходные стальные шаровые краны 24 шт.2820руб.х24шт.=67680руб.(цены 2011г.) - установка водосчетчиков ХВС и ГВС в корп. 1,2,3,4 в местах общего пользования (консъержные, мусорокамеры, поливочные краны) - промывка систем центрального отопления корп.1 с врезкой полнопроходных стальных шаровых кранов на тепловых узлах систем ЦО Ø40мм-8шт.;Ø32мм-4шт. - промывка пристенного дренажа по внутреннему и внешнему периметру жилых корпусов 1,2,4 500мх212руб/м (цены 2011) - установка байпаса Ø250мм для отвода дождевых вод от 1-ой до 2-ой перехватывающей решетки с выводом в линию водостока возле КПП - 1 - ремонт (утепление и гидроизоляция линии водостока и воронок (2шт.) на кровле и тех. этажах корп.№3 под.№4 -ремонтно-восстановительные работы подъездных систем ППА и ДУ по мере выхода из строя систем «Сампо»(1 система 100т.р цена 2011г.), - замена пожарных извещателей ДИП-1 в лифт. и квар. холлах (1 датчик 200р., 1 подъезд 12800р.) - восстановление автоматики противопож. водопровода корп. 1,2,3,4 включает в себя открытие эл. задвижек и запуск пожарных насосов на ЦТП с кнопок пож. шкафов всех этажей - закупка пожарных рукавов 72шт. (на сумму 60 т.р.) - закупка светильников на тех. этажи (на сумму 13т.р.) - работы капитального характера по ремонту лифтов (не входит в договор по техническому обслуживанию) - ремонт этажных приквартирных и лифтовых холлов корп. 1,2,3,4 подъезды №3 и №4; примыкающих к ним тамбуров корп. 1,2,3,4 подъезды № 4; (собственными силами) - перекладка дорожной плитки;(корп. 3 под. № 1; корп.1 под. № 1) - ремонт лавок на детских площадках; - восстановление газона; - покупка урн на центральную площадку(6шт) - ремонт покрытий дет. и спорт. площадок | 2012 2012-2015гг. 2012 2012 2012 2012 по мере выхода из строя 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 | выполнено в работе август/сентябрь перенесено по результатам обследования перенесено по результатам обследования выполнено август/октябрь в работе выполняется октябрь выполнено выполнено выполняется выполняется выполняется выполнено выполняется в работе в работе | ООО «Униарм»/77880руб. cобственными силами собственными силами к.2п.3 110000руб./ООО «ЭСПП» к.2п.4 110000руб./ООО «ЭСПП» ООО «ЭСПП»/к.1/120000руб. к.3/120000руб.; к.4/130000руб. ООО «Элеко С»/43718,40руб. к.2/120000руб. «Магазин 01» /56619,35руб. ООО «ЭТК «МБТорг»/12159руб. ОАО «Мослифт»/к.4п.1/21031,26руб. к.1п.4/61958,70руб. к.1п.4/18701,72руб.; к.1п.4/редуктор+полумуфта/74930руб./ООО «Контракт» к.1п.3: 3,5,6,8,9,10,12 этажи к.2п.3: 3,4,7,10 этажи; к.3п.2: 14 этаж к.3п.4: 8,9,14,16 этажи к.4п.3: 5,6,12 этажи; к.4п.4: 2,3,14 эт. к.3п.1/собственными силами собственными силами внутренний круг у 2,3 корп. внешний круг за 2,3,4 корп. |
|  | Управление - создание и поддержка сайта ТСЖ - приобретение программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета ТСЖ (1С8 бухгалтерия и зарплата) 15,0 т.р. - аттестация рабочих мест (раз в 5 лет) - сбор технической док-ии на дома из архивов - приобретение программного обеспечения для учета заявок от жителей, архивации, создание базы инженерного оборудования квартир. - модернизация устройств хранения и ввода баз данных с целью повышения безопасности и уменьшения риска потери данных (50 т.р. цена 2011) | 2012 2012 2012 2012 2012 2012 | выполнено выполнено в работе в работе выполнено выполнено | ООО «2Ком»/15000руб. ООО «1С»/14420руб. ООО «Центр Систем Безопасности»/12600руб. |

III раздел

Разовые работ 2012г. (подземная автостоянка)

| № п/п | Перечень работ | Сроки исполнения | Результат | Исполнитель/ Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - профилактические измерения и испытания электроустановок и электрооборудования (100 000руб. в ценах 2011г. по договору со спец. организацией) (1 раз в 3 года) - восстановление автоматики приточных систем вентиляции корп. 1,3,4. Всего: три системы (по договору со спец. организацией) 3 узла х 89,6т.р.(цена 2011г.) - устройство дополнительного дренажного приямка в помещении вент. камеры автомойки с выводом в дренаж; - замена арматуры сигнальных ламп на щитах автоматики пожарной сигнализации на КПП-1и КПП-2 (по договору со спец. организацией); 33,7т.р (цена 2011г.) - промывка противопожарного водопровода Ø150мм от узла ввода до станции водяного пожаротушения; - промывка пристенного дренажа по внутреннему и внешнему периметру корпусов (за искл. 3корп.) 500мх212руб/м (цены 2011г.) - аттестация рабочих мест (раз в 5 лет) - сбор технической док-ии на дома из архивов | 2012 по предписанию МОЭК 2012 2012 2012 2012 2012 2012 | выполнено выполнено выполнено сентябрь выполнено перенесено по результатам обследования в работе ведется | ООО «Строительный холдинг Славянский»/ 101975,68руб. ООО «ТехИнжиниринг»/ 367397руб. ООО «Бурана»/17000руб. ООО «Диса»/48153,33руб. собственными силами |

Разовые работы выполняются хоз. способом либо по договору подряда. Смета утверждается Правлением Товарищества.